Ecco una proposta di impianto per la Procedura Operativa Standard (SOP) dedicata alla Gestione dei Valori Critici, strutturata esattamente secondo i criteri logici della norma ISO 15189.

Puoi utilizzare questo testo come base e compilarlo o adattarlo con i dati, i software (LIS) e i ruoli specifici del tuo laboratorio.

[LOGO LABORATORIO]

MANUALE DELLA QUALITÀ – PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

| Titolo del Documento: | PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI VALORI CRITICI |
| --- | --- |
| Codice Documento: | SOP-GEN-008 |
| Numero Revisione: | 01 |
| Data Entrata in Vigore: | 12/06/2026 |
| Stato del Documento: | Esecutivo |
| Paginazione: | Pagina 1 di 4 |

| Redatto da: | Verificato da: | Approvato da: |
| --- | --- | --- |
| Firma / Ruolo | Firma / Ruolo | Firma / Ruolo |
| Dott.sa A. Rossi (TSLB) | Dott. M. Bianchi (Resp. Qualità) | Dott. G. Verdi (Direttore Lab.) |
| Data: 01/06/2026 | Data: 05/06/2026 | Data: 10/06/2026 |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- Scopo: Garantire che i risultati analitici che indicano un rischio immediato per la vita del paziente (Valori Critici o di Panico) siano identificati, validati e comunicati al medico curante o al reparto di degenza nel minor tempo possibile, garantendo la tracciabilità totale dell'informazione.

- Campo di applicazione: Si applica a tutti i campioni biologici processati presso il laboratorio e si estende a tutto il personale tecnico, biologico e medico incaricato della validazione dei risultati.

2. RESPONSABILITÀ

- Tecnico di Laboratorio (TSLB): Ha la responsabilità di identificare l'allarme sul sistema analitico, verificare l'idoneità tecnica del dato (assenza di problemi pre-analitici o strumentali) e allertare il validatore biologico/medico.

- Validatore (Biologo / Medico): Ha la responsabilità di effettuare la validazione clinica, approvare il dato e attivare la procedura di comunicazione d'urgenza al reparto o al medico di medicina generale.

- Direttore del Laboratorio: Ha la responsabilità di approvare e revisionare periodicamente l'elenco dei limiti dei valori critici in accordo con i clinici di riferimento.

3. GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO (ISO 15189)

- Rischio 1: Mancata segnalazione del valore critico da parte dell'analizzatore.

  - Azione di mitigazione: Configurazione software sul LIS (Sistema Informativo del Laboratorio) di un blocco automatico e di un allarme visivo/acustico non bypassabile quando l'analizzatore trasmette un valore oltre la soglia critica.

- Rischio 2: Errato destinatario della comunicazione d'urgenza.

  - Azione di mitigazione: Obbligo di richiedere e registrare nome, cognome e ruolo dell'operatore sanitario che riceve la telefonata, effettuando la tecnica del Read-Back (ripetizione a voce del valore comunicato).

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ (FLUSSO OPERATIVO)

4.1 Identificazione e Verifica Tecnica (Fase Analitica)

- Al manifestarsi di un valore critico (segnalato dal LIS in base alla Tabella Allegato A), il TSLB interrompe l'invio automatico del referto.

- Il TSLB esegue i seguenti controlli di consistenza tecnica:

  - Verifica dello stato del campione (es. presenza di macro-emolisi, lipemia o coaguli che alterano il dato).

  - Verifica dei controlli di qualità interni (CQI) della seduta analitica corrente.

  - In caso di dubbio o assenza di storico del paziente, il test viene ripetuto immediatamente in duplicato sullo stesso campione (o su una nuova aliquota).

4.2 Validazione e Attivazione dell'Urgenza (Fase Post-Analitica)

- Il TSLB sottopone il risultato verificato al Validatore.

- Il Validatore effettua la valutazione clinica, confrontando il dato con la cartella clinica o i precedenti storici del paziente (regola del Delta Check).

- Ottenuta la certezza clinica, il Validatore appone la firma elettronica di validazione. Da questo momento scatta il tempo limite di comunicazione (Target: entro 15 minuti dalla validazione).

4.3 Comunicazione e Tracciabilità della Notifica

- Pazienti Ricoverati: Il Validatore contatta telefonicamente la medicheria del reparto di degenza.

- Pazienti Esterni (Territoriali): Il Validatore contatta il Medico di Medicina Generale (MMG) ai recapiti registrati in fase di accettazione. Se non reperibile, contatta direttamente il paziente invitandolo a recarsi al Pronto Soccorso più vicino o attiva i canali di emergenza territoriali.

- Procedura di Comunicazione (Read-Back):

  - Il Validatore si identifica (Nome, Cognome, Laboratorio).

  - Richiede le generalità dell'interlocutore.

  - Comunica i dati identificativi del paziente e il valore critico riscontrato.

  - Obbligo di Read-Back: Il Validatore chiede al ricevente di ripetere ad alta voce il nome del paziente e il valore comunicato per escludere errori di trascrizione.

4.4 Registrazione sul LIS

Il Validatore apre la scheda eventi del paziente sul software LIS e inserisce obbligatoriamente i seguenti dati nel campo note protetto (Modulo digitale MOD-QUAL-012):

- Data e ora esatta della telefonata.

- Nome, cognome e qualifica della persona che ha risposto.

- Esito della procedura di Read-Back (Esito: Positivo/Negativo).

- Note cliniche eventuali fornite dal medico del reparto.

5. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

- Norma UNI EN ISO 15189:2024 – Paragrafo 7.4.2 (Segnalazione dei risultati).

- Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-35.

- Linee Guida Nazionali SIBioC-SIPMeL sulla gestione e armonizzazione dei valori critici in medicina di laboratorio.

6. MODULISTICA E REGISTRAZIONI

- MOD-QUAL-012: Registro elettronico delle comunicazioni telefoniche dei valori critici (integrato nel software LIS).

- Allegato A (SOP-GEN-008): Tabella delle soglie dei valori critici per analita (es. Potassio < 2.5 o > 6.2 mmol/L; Emoglobina < 7.0 g/dL).

7. STORICO DELLE REVISIONI

| Revisione | Data Modifica | Paragrafi Modificati | Descrizione della Modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 10/01/2022 | Tutti | Prima emissione del documento per ISO 15189:2012. |
| 01 | 12/06/2026 | Paragrafi 3 e 4.3 | Adeguamento alla nuova norma ISO 15189:2024, inserimento della sezione "Gestione del Rischio Clinico" e dell'obbligo formale di Read-Back. |

Per rendere questa procedura operativa al 100%, dobbiamo definire la parte quantitativa. Ti andrebbe di costruire insieme l'Allegato A, ovvero la Tabella dei limiti analitici dei valori critici (definendo ad esempio le soglie di panico per Potassio, Sodio, Glucosio, Piastrine, ecc.), oppure preferisci passare alla stesura dei moduli per gli audit interni del sistema?