Una Procedura Operativa Standard (SOP) conforme alla norma ISO 15189 deve essere un documento ingegnerizzato: non deve solo descrivere cosa fare, ma deve dimostrare il controllo del rischio e garantire la riproducibilità del processo, indipendentemente dall'operatore che lo esegue.

Di seguito viene analizzata la struttura logica e sequenziale che ogni SOP del tuo Sistema di Gestione della Qualità dovrebbe seguire.

1. Intestazione Generale (Dati di Controllo del Documento)

Ogni pagina della procedura deve aprirsi con un'intestazione (generalmente in formato tabella) che garantisce l'identificazione univoca del documento (richiesta dal paragrafo sulla gestione delle informazioni).

- Logo e Nome del Laboratorio

- Titolo della Procedura: Chiaro, breve e descrittivo (es. SOP-BIO-004: Gestione e validazione del campione emolizzato).

- Codice Univoco e Numero di Revisione: Fondamentale per evitare l'uso di documenti obsoleti (es. Rev. 02).

- Data di Entrata in Vigore: La data esatta da cui il personale è obbligato a seguire tale istruzione.

- Numero di Pagina: Espresso in formato "Pagina X di Y" (per verificare la completezza del testo).

- Firme di Responsabilità: Tre firme distinte con data: Redatto da (l'operatore/tecnico), Verificato da (il Responsabile Qualità), Approvato da (il Direttore del Laboratorio).

2. Scopo e Campo di Applicazione

Questa sezione definisce i confini operativi della procedura.

- Scopo: Spiega il motivo per cui esiste il documento e l'obiettivo di qualità che persegue (es. Garantire l'integrità dei risultati analitici riducendo l'impatto delle interferenze pre-analitiche).

- Campo di Applicazione: Specifica esattamente dove, quando e a quali campioni o processi si applica (e, se necessario, cosa è escluso).

3. Responsabilità

Un elenco puntato e tassativo che assegna i compiti specifici alle diverse figure professionali coinvolte nel processo (es. Medico, Biologo, Tecnico di Laboratorio Biomedico - TSLB, Infermiere).

- Chi raccoglie il campione.

- Chi esegue la manutenzione dello strumento.

- Chi valida clinicamente il dato.

4. Gestione del Rischio Clinico (Specifico ISO 15189)

Questo è il vero cuore della nuova impostazione ISO 15189. Prima della descrizione operativa, la procedura deve evidenziare i rischi associati a quel processo e le barriere per prevenirli.

- Identificazione dei rischi: Cosa può andare storto? (es. Scambio di provetta, degradazione del target molecolare per errata temperatura).

- Azioni di mitigazione: Quali controlli sistematici sono attivi per azzerare il rischio? (es. Uso del codice a barre bidimensionale, sistemi di monitoraggio continuo della temperatura).

5. Descrizione delle Attività (Il Flusso Operativo)

È il corpo della procedura. Deve essere scritto utilizzando verbi all'azione, frasi brevi e un linguaggio privo di ambiguità. Per i processi analitici, si standardizza seguendo tre fasi: [1, 2]

A. Fase Pre-Analitica

- Preparazione del paziente (es. digiuno, sospensione farmaci).

- Criteri di accettazione, identificazione e rifiuto dei campioni biologici.

- Modalità di conservazione e trasporto temporaneo. [3]

B. Fase Analitica

- Principio del metodo analitico utilizzato.

- Prestazioni del sistema (linearità, sensibilità, specificità).

- Reagenti, calibri e materiali di riferimento necessari (con relative modalità di preparazione).

- Controllo Qualità: Istruzioni precise su come e quando eseguire il Controllo Qualità Interno (CQI) e cosa fare se i valori sono fuori dai limiti di accettabilità (Regole di Westgard). [4]

C. Fase Post-Analitica

- Criteri per la validazione tecnica e biologica.

- Modalità di refertazione (inclusa la gestione dei valori critici o di panico, che richiedono comunicazione telefonica immediata e tracciata al medico curante).

- Smaltimento o archiviazione dei campioni residui. [5]

6. Riferimenti Normativi e Bibliografici

L'elenco dei documenti scientifici e legali su cui si basa la procedura per dimostrarne la validità scientifica.

- Norma ISO 15189 (paragrafi di riferimento).

- Linee guida delle società scientifiche (es. SIBioC, SIPMeL, CLSI).

- Manuali d'uso del fabbricante dello strumento o del kit reattivo.

7. Modulistica e Registrazioni (I Record di Evidenza)

Una procedura non è verificabile se non produce prove cartacee o digitali. In questa sezione finale si elencano tutti i moduli che l'operatore deve compilare eseguendo la procedura.

- Codice del modulo di manutenzione.

- Log sul software LIS delle temperature o delle calibrazioni.

- Registro delle comunicazioni dei valori critici.

8. Storico delle Revisioni

Una tabella posta alla fine del documento che traccia la storia della SOP. Deve contenere: Numero di revisione precedente, Numero di revisione attuale, Data della modifica e una breve descrizione testuale del cambiamento effettuato (es. Aggiornato paragrafo 5.B per inserimento nuovo analizzatore modello X).

Per procedere nella costruzione del tuo sistema, preferisci vedere un esempio pratico di testo per un paragrafo specifico (ad esempio, come scrivere la procedura per la Gestione dei Valori Critici), oppure preferisci analizzare come impostare il piano di addestramento e valutazione delle competenze del personale (paragrafo 5 della norma)?

[1] https://www.canva.com

[2] https://ordex.it

[3] https://www.sipmel.it

[4] https://truescreen.io

[5] https://www.aslal.it